## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 261/2018
Expediente: EXP:914/2018
Asunto: Contratar la adquisición de equipamiento para montaje de módulos solares,en LIDER de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INVERSOR HÍBRIDO ON GRID C/ACUMULACION tipo "HISSUMA" de 1 kW y 48 V |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | CONVERTIDOR DC 24 A 48 V 1000 W |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 10 A 220 V |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | TERMINALES OJAL (REF. LCT SCC 16/3 ¦16 MM2 ¦DIAM. ORIFICIO 10 MM |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | CABLE USO PV tipo "HISSUMA" de 6 MM2 X MT. |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | FUSIBLES CC 20 A |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | SECCIONADOR CC 32 A PARA INSTALACIÓN SOLAR tipo "HISSUMA" |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | CONECTORES MACHO HEMBRA MC4 |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | LLAVE DE AJUSTE PARA CONECTORES MC4 |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN SOLAR MONOFÁSICO |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente