## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Procedimiento de selección: Licitación Pública 4/2019
Expediente: EXP:1569/2019
Asunto: Adquisición de equipamiento informático para dependencias de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 29 | AP Unifi AC HD (2.4/5.8 potencia media/alta; indoor/outdoor) Con Fuentes POE |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 80 | Cable canal 100X50 KALOP x 2m + Extremo fin de cable canal 100x50 + Porta bastidor para cable canal 100x50 |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cajas de cable UTP cat 5E Exterior |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 17 | Cajas de cable UTP cat 6 |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | UniFi G3 Flex Indoor/Outdoor con fuente PoE |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 90 | CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2MP |  | 0
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | Canal de tensi?n de 5 tomas o mas con t?rmica |  | 0
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Colector honeywell EDA50 ; WLAN; Android 7.1; 802.11a/b/g/n; 1D/2D imager (HI2D); 1.2GHz Quad-core; 2GB Memory; 5MP Camera; Bluetooth 4.0; NFC; USB Charger |  | 0
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 55 | Par Inyector Y Eyector Poe Splitter Pasivo para camaras Hikvision + fuente de 12V DC para camara Hikvision |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Discos SSD 250GB M.2 NVMe |  | 0
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Discos SSD 240GB SATA3 |  | 0
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Extensor de rango wifi |  | 0
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 92 | FACE PLATE HDMI + VGA PURESONIC M163R |  | 0
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | PC: Gigabyte Z370M-DS3H; Intel Core i7-8700; 2 x Crucial Ballistix Sport LT DDR4 8Gb 2400Mhz; Samsung 850 EVO 250GB; Western Digital 1Tb 64Mb Buffer Sata3 Black; Thermaltake SMART Series 600w 80 Plus; Corsair Carbide 100R; MONITOR 22 HDMI |  | 0
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | HDD SAS 1TB 7.2K 6GB 2.5 00Y243412IBM |  | 0
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Cable HDMI 15 mts |  | 0
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 17 | Cable HDMI 5 mts |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Impresora Laser Multifunsi?n: Velocidad de impresi?n en negro: Normal: Hasta 21 ppm 1 Ciclo de trabajo (mensual; A4): Hasta 8000 p?ginas Tecnolog?a de impresi?n: L?ser Calidad de impresi?n en negro: Hasta 600 x 600 ppp Tecnolog?a de resoluci?n: FastRes 600; FastRes 1200 Monitor: LCD de 2 l?neas (texto) Velocidad del procesador: 600 MHz Conectividad: Capacidad de impresi?n m?vil HP ePrint; Apple AirPrint?; aplicaciones m?viles 4 Conectividad; est?ndar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; Preparado para red Est?ndar (Ethernet incorporado) Tipo de esc?ner: Cama plana; alimentador autom?tico de documentos (ADF) Resoluci?n de escaneo; ?ptica: Hasta 1200 ppp Tama?o de escaneo (cama plana); m?ximo: 216 x 297 mm Tama?o de escaneo (ADF); m?ximo: 216 x 356 mm Velocidad de escaneo (normal; A4): Hasta 7 ppm (blanco y negro); hasta 5 ppm (color) |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Notebook Intel CORE i7-7500u 3.5Ghz con TURBO BOOST 16GB RAM DDR4 maximo 32GB 256GB disco solido 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado retro iluminado espa?ol; Video Nvidia GeForce 940MX con 2 GB GDDR5 de memoria de video independiente HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 7 horas maximo Peso 1;6 Kg windows 10 |  | 0
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Notebook Intel CORE i7-8550u 1.8Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas Full HD 1920 x 1080 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 2;2 Kg windows 10 |  | 0
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 74 | Notebook Intel CORE i3-8130u 2.2Ghz con TURBO BOOST 8GB RAM DDR4 maximo 16GB 1000GB disco rigido 14 pulgadas HD 1366 x 768 LED Teclado espa?ol; HDMI ; red 10/100/1000; WiFi AC; USB 3.0; webcam; BLUETOOTH; Parlantes estereo; Bateria 8 horas maximo Peso 1;69 Kg windows 10 |  | 0
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | NVR HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 160Mbps + 2 DISCOS RIGIDOS WD 4 TB PURPLE LABEL 7200 SATA3 |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Organizador de cables con tapa de 19 1 Unidad p/rack |  | 0
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Pachera/Bandeja de FO 24 Port |  | 0
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 9 | Pantalla de proyecci?n electrica con control remoto 203 cm x 152 cm 100 |  | 0
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Pantalla 120 el?ctrica |  | 0
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Parlantes 2.0 |  | 0
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 30 | Patchcord UTP Cat.5e de 1 metro |  | 0
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Patchcord Fibra SC-APC a LC-PC dobles monomodo de 3metros |  | 0
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Patchcord Fibra SC-PC a LC-PC dobles monomodo de 3 metros |  | 0
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Cable Mikrotik S+DA0003(SFP+DAC) de 3 metros para 10Gbps |  | 0
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12 | Patchera PATCH PANEL de 24 bocas UTP Cat.5e tipo AMP/FURUKAWA |  | 0
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 60 | PC: MOTHER Asus Z170-P o Gigabyte; MICRO Intel Core i7 6700 3.4Ghz; MEMORIAS GSkill DDR4 16Gb 2400Mhz Aegis; GRABADORA Samsung 24x SATA; DISCO WD 1Tb 64Mb Buffer; Sata3 Black; GABINETE Over Case OV-516 500w USB 3.0 |  | 0
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 16 | PC: Micro Intel Core I5 7500 3.4Ghz - MOTHER Gigabyte B250M-D3H o ASUS - MEMORIAS 8GB DDR4 2666 Mhz Kingston o Corsair - DISCO WD 1TB Sata3 Blue - GABINETE KIT Over Case OV-516 500w USB 3.0 |  | 0
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 42 | PenDrive 16GB USB3 |  | 0
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | PenDrive 32GB USB3 |  | 0
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Placa de video para edici?n de video y programas de dise?o; 6GB GDDR5; PCI-EX 16x Gen3 |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | PROYECTOR SHORT THROW Proyector de datos y video. 2800 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal para trabajar con pizarras interactivas; computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B;1 entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45. Peso: 3;5Kg. Duraci?n de l?mpara en baja: 10000Hs. Contraste 16000:1 INCORPORAR EL SOPORTE PARA ESTE TIPO DE PROYECTOR DESDE PARED A PIZZARRON |  | 0
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Proyector 3;000 L?menes Contraste Nativo de 15;000:1 Entrada Dual HDMI para una Mayor Conectividad Proyector sin Necesidad de Mantenimiento Tecnolog?a de proyecci?n: DLP Resoluci?n: SVGA (800x600) Pixeles Conectividad: HMDI / WiFi Opcional |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | PROYECTOR INTERACTIVO ULTRA CORTO con soporte incorporado ( Proyector de datos y video. Interactivo 3200 ANSI l?menes. VGA/ SVGA / XGA / WXGA (1280x800) Ideal computadoras widescreen y peliculas. Zoom y foco manual. ??1 parlante incorporado de 16w!! LCD. 1 entrada USB A; 1 entrada USB B; entrada de HDMI. 2 entradas de PC; 1 entrada para video; 1 entrada para s-video. 1 entrada RJ45.) |  | 0
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Rack Mural de 8 Unidades 19; 500mm Profundidad o superior; puerta de vidrio |  | 0
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Terminal Biom?trica de Huella Digital y Teclado T?ctil ( Control de Acceso con huella digital; teclado y lector de tarjetas RFID) Compatible con cerradura el?ctrica; Bot?n de SALIDA; Sensor de puerta y alarma. todos incluidos |  | 0
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Switch Huawei S6720-26Q-EI-24S-AC y 4 m?dulos 10GBASE_LR_SFP+ |  | 0
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Router Mickrotik Routerboard 750 Gr3 - hEX Gabinete Mikrotik con FUENTE |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Scaner Scanmate Kodak i1150WN Grosor y peso del papelPapel de 34 a 413 g/m2 (de 9 a 110 lb) AlimentadorHasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb); compatible con documentos peque?os. Sensor de documentosDetecci?n de alimentaci?n m?ltiple ultras?nica; protecci?n inteligente de documentos. Resoluci?n ?ptica600 dpi. Resoluci?n de salida100/150/200/240/250/300/400/500/600/1200 dpi Iluminaci?n LED doble. Sensor de imagenEsc?ner CIS basado en CMOS. Panel de control del operadorPantalla gr?fica LCD en color de 4 l?neas con cuatro botones de control. Modo de transacci?n 40 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 p?ginas). Volumen diario recomendadoHasta 3;000 p?ginas al d?a Formato de archivos de salidaTIFF de una o varias p?ginas; JPEG; RTF; BMP; PDF; PDF con capacidad de b?squeda y PNG Conectividad USB 2.0; compatible con USB 3.0; conexi?n inal?mbrica 802.11b/g/n; Ethernet 10/100 Base T |  | 0
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7 | Soporte para TV hasta 50 |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Server para almacenamiento - 1 HPE PROLIANT DL380 G10 3106 1P 16; PROCESSOR: 3106 (8-CORE; 1.7 GHZ; 85W); MEMORY: 16 GB RDIMM DR 2600 MT/S (1X 16 GB); NOTE: RUNNING AT 2133 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4 -PORT 331I ADAPTER PLUS OPTIONAL HPE FLEXIBLELOM OR STAND UP CARD; STORAGE CONTROLLER: EMBEDDED 14-PORT S100I; NOTE: SATA ONLY; 12-PORT ACCESSIBLE; HARD DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; INTERNAL STORAGE: 8 LFF CHA SSIS; WITH 2 SFF BAYS OPTIONAL (UPGRADEABLE TO 15LFF WITH 4LFF MID AND 3LFF REAR + 2SFF REAR); OPTICAL DRIVE BAY: OPTIONAL VIA UNIVERSAL MEDIA BAY (INCLUDED); OPTICAL DRIVE: NONE SHIP AS STANDARD; PCI-EXPRESSS LOTS: 3-SLOTS (X8; X16; X8) AS STANDARD; POWER SUPPLY: 1X 500W HPE FLEXSLOT POWER SUPPLY; FANS: 6-STANDARD FANS; MANAGEMENT: HPE ILO STANDARD WITH INTELLIGENT PROVISIONING (EMBEDDED); HPE ONEVIEW STANDARD (REQUIRES DOWNLOAD); HPE ILO ADVANCED; HPE ILO ADVANCED PREMIUM SECURITYEDITION AND HPE ONEVIEW ADVANCED (REQUIRE LICENSES); ENERGY STAR: 2.1CERTIFIED; FORM FACTOR: 2U RACK; EASY INSTALL RAILS WITHOUT CMA - Extras: Cantidad 1 16G HP 1RX4 PC4-2666V-R -- Cantidad 1 HD 1T HP SATA 6G 7.2K LFF -- Cantidad 4 HD 4T HP SATA 6G 7.2K LFF -- Cantidad 2 MODULO 10GB SR SFP+. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor. |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Server para camaras - HPE Smart Buy ProLiant ML30 Gen9 Intel Xeon E3-1220v6 Quad Core (3.00GHz 8MB) 8GB (1 x 8GB) PC4 DDR4 UDIMM 1TB (7.2k rpm) Non-Hot Plug 3.5in SATA Dynamic Smart Array B140i SATA DVD-RW 350W 3yr Parts 1yr Onsite Warranty AGREGADOS EXTRAS: 3 unidades de discos SATA de capacicad de 4TB c/u; de 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5in) Non-hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive. Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor. |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Server procesamiento - HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 2.3GHZ 12-CORE 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 800W RPS PERFORMANCE SERVER;CHASSIS: 8SFF; PROCESSOR: 5118 (12 CORE; 2.3 GHZ; 105W);NUMBER OF PROCESSORS: ONE PROCESSOR; WITH STANDARD HEAT SINK; MEMORY: 32 GB RDIMM 2R 2666 MT/S;(1X 32 GB); NOTE: RUNS AT 2400 MT/S DUE TO PROCESSOR LIMITATION.; NETWORK CONTROLLER: HPE 1GB ETHERNET 4-PORT 331I ADAPTER; STORAGE CONTROLLER: P408I-A/2GB WITH SMART STO RAGE BATTERY; HARD DRIVE: NONE INCLUDED; OPTICAL DRIVE: NONE INCLUDED; PCIE SLOTS: 2 PCIE: 1 X16 FH; 1 X8 LP; POWER SUPPLY: 2X 800W; FANS: 5 - STANDARD; MANAGEMENT: HPE ILO 5; RAIL KIT: SFF EASY INSTALL W/O CMA ; ENERGY STAR: ENERGY STAR 2.1; FORM FACTOR: 1U RACK; WARRANTY: 3-YEAR PARTS; 3-YEAR LABOR; 3-YEAR ONSITE SUPPORT WITH NEXT BUSINESS DAY RESPONSE.; NOTE: UEFI IS THE STANDARD DEFAULT FOR ALL SMB MODELS. Extras:Cantidad 1 MICRO HP 5118 P/360 G10 -- Cantidad 3 32G HP 2RX4 PC4-2666V-R -- Cantidad 2 P RED HP 530SFP+ 10GB 2P -- Cantidad 2 HD 960G HPE SATA MU SFF SC SSD ? Despacho del equipo inclu?do a Sarmiento 1169 - Jun?n ? Buenos Aires ? Argentina. Gastos de flete y seguro a cargo del proveedor. |  | 0
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Switch 24 bocas 10/100/1000 + 2 SFP m?nimo + administrable |  | 0
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14 | Switch UniFi EdgeSwitch; 24-Port; + 2 SFP; 500W US-24-500W |  | 0
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | UniFiSwitch; 8-Port; 150W (8 ports Gigabit PoE y 2 SFP) |  | 0
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Telefono Yealink T21P - E2 |  | 0
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Fuente Switching 12Vcc -1A - (Centro +; Exterior -). Ficha redonda: Di?metro exterior: 5;5mm - Di?metro Interior: 2;1mm. |  | 0
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | TV Smart full HD de 49 o superior |  | 0
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | UPS de 1 KVA doble conversi?n |  | 0
57 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | UPS de 3 KVA doble conversi?n; monof?sica |  | 0
58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Adaptador Usb Wifi Dual Band Ac600 Tp-link Archer T2u |  | 0
59 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15 | Cable VGA 3 mts |  | 0
60 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Conversor de VGA a HDMI |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente